БРАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой СДМиО

__________________ Л.А.Мамаев

“___”___________________1998 г.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

по дисциплине

“Управление техническими системами”

для специальности 1709 “Подъемно-транспортные,

строительные и дорожные машины и оборудование”

всех форм обучения

Братск 1998

Контрольные вопросы составлены:

ст. преподавателем

кафедры СДМиО 						А.А.Трофимовым

Контрольные вопросы обсуждены на заседании кафедры  “Строительные и дорожные машины и оборудование”, протокол №_______ от “______”___________________1998 г.

Заведующий кафедрой СДМиО

к.т.н., профессор                                                                 Л.А.Мамаев

Одобрено методической комиссией механического факультета

“______”_____________________1998 г.

Председатель,

к.т.н., профессор                                                                  Л.А.Рогова

Контрольные вопросы

по дисциплине

“Управление техническими системами”

1. История, основные этапы развития автоматизации и робототехники.

2. Области использования систем автоматики. Назначение систем автоматического контроля.

3. Составляющие систем автоматики.

4. Функциональные задачи элементов систем автоматики.

5. Конструктивные схемы элементов систем автоматики.

6. Функциональные связи и определяющие их признаки.

7. Структурные схемы САР.

8. Первичные приборы систем автоматики.

9. Вторичные приборы систем автоматики.

10. Датчики механических величин. Назначение, классификация и основные характеристики.

11. Потенциометрические датчики. Принцип действия, устройство, характеристики, области применения.

12. Тензометрические датчики. Принцип действия, устройство, характеристики, области применения.

13. Индуктивные датчики. Принцип действия, устройство, характеристики, области применения.

14. Датчики угловой скорости (тахогенераторы). Принцип действия, устройство, характеристики, области применения.

15. Емкостные датчики. Принцип действия, устройство, характеристики, области применения.

16. Пьезоэлектрические датчики. Принцип действия, устройство, характеристики, области применения.

17. Сельсины. Принцип действия, устройство, характеристики, области применения.

18. Измерительные преобразователи температуры. Назначение, классификация и основные характеристики.

19. Термопары. Принцип действия, устройство, характеристики, области применения.

20. Терморезисторы. Принцип действия, устройство, характеристики, области применения.

21. Усилительные элементы систем автоматики. Назначение, классификация и основные характеристики.

22. Исполнительные элементы систем автоматики. Назначение, классификация и основные характеристики.

23. Классификация САР.

24. Структура САР.

25. Статический регулятор скорости.

26. Астатический регулятор скорости.

27. Типовые динамические звенья.

28. Устойчивость САР и качество процесса регулирования.

29. Автоматизированный электропривод СДМ.

30. Основные регулируемые параметры электропривода СДМ.

31. Автоматизированный гидропривод СДМ.

32. Основные регулируемые параметры гидропривода СДМ.

33. Автоматизация пневмопривода СДМ.

34. Автоматизация ДВС СДМ.

35. Основные регулируемые параметры ДВС СДМ.

36. Микропроцессоры в автоматизации СДМ.

37. Общая схема взаимодействия микропроцессорного средства и объекта управления.

38. Основные существующие и перспективные бортовые электронные системы управления и контроля мобильных машин.

39. Задачи, решаемые системами автоматизации СДМ.

40. Группы устройств автоматики, обеспечивающие безаварийную и безопасную работу подъемных машин.

41. Группы устройств автоматики, обеспечивающие безаварийную и безопасную работу мобильных машин.

42. Основные методы измерений в системах автоматического контроля.

43. Системы телемеханики и передачи данных.

44. Телемеханические средства контроля.

45. Автоматизация землеройных машин.

46. Автоматизация землеройно-транспортных машин.

47. Автоматизация подъемно-транспортных машин.

48. Автоматизация машин непрерывного действия.

49. Перспективы автоматизации приводов СДМ.

50. Перспективы развития схем автоматизации тех. процессов СДМ.

51. Автоматизация процессов ТОиР ДСМ.

52. Использование роботов в строительстве.

53. Общее устройство и принцип действия робота.

54. Конструктивно-кинематические параметры роботов.

55. Технологические параметры роботов.

56. Захватные устройства роботов.

57. Приводы роботов.

58. Системы управления роботами.

59. Манипуляторные устройства и системы в строительстве.

60. Перспективы развития робототехники.